## Slide 1: TYTUŁ TYTUŁ TYTUŁ TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA
KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Promotor: dr inż. Imię Nazwisko
Wykonał: Imię Nazwisko
Praca dyplomowa inżynierska

## Slide 2: Cel Pracy
Celem pracy było określenie zmiany parametrów przewodów wodociągowych jakie występują w trakcie ich eksploatacji.

## Slide 3: Zakres Pracy
Praca inżynierska
Część teoretyczna
Omówienie podstawowych pojęć
Charakterystyka materiałów stosowanych do budowy sieci
Część praktyczna
Obliczenie parametrów pracy dla wybranych przewodów
Eksploatacja sieci wodociągowej i problemy z tym związane
Czynniki , które powodują pogarszanie stanu przewodów i problemy jakie to stwarza

## Slide 4: Struktura sieci wodociągowej
Przewody pracujące w sieci wodociągowej:
Przewody tranzytowe,
Przewody magistralne,
Przewody rozdzielcze.
Rys. 1 Schemat sieci wodociągowej

## Slide 5: Materiały w eksploatowanych sieciach wodociągowych
Żeliwo szare
AC – Azbestocement
Stal
Materiały Obecnie stosowane do budowy sieci wodociągowych
PCV
PE
Żeliwo sferoidalne

## Slide 6: Eksploatacja Sieci wodociągowych
Właściwa eksploatacja przewodów to zapewnienie szczelności sieci oraz zapewnienie transportowanej wody w odpowiedniej jakości, ilości, pod odpowiednim ciśnieniem
Prawidłowa eksploatacja sprowadza się do:
  zapewnienia ciągłości dostaw wody,
  utrzymywania przewodów i armatury w sprawności,
  usuwania w możliwie szybki sposób awarii i uszkodzeń,
  prowadzenia planu prac remontowych,
  zbierania i analizy danych charakteryzujących sieć – monitoring sieci.

## Slide 7: Parametry przewodów
Sprawność rurociągów można scharakteryzować za pomocą
obliczanych parametrów:
  współczynnika oporów liniowych,
  oporności właściwej,
  przepływności właściwej.

## Slide 8: Czynniki wpływające na pogarszanie się parametrów
Zwiększona awaryjność związana z materiałem
Temperatura transportowanej wody
Skład chemiczny wody:
  pH,
  agresywny CO2,
  zasadowość ogólna,
  wapń i inne substancje.
Budowa sieci w podłożu o naruszonej strukturze
Korozyjność gruntu

## Slide 9: Obliczanie parametrów pracy sieci na podstawie pomiarów terenowych
Badania terenowe prowadzone były w dniach 27.05.2012 - 03.06.2012r.
Punkty pomiarowe sieci zlokalizowane były w węzłach: 2, 29, 46 oraz w węźle 35 – na wyjściu z pompowni
Ze względu na niejednoczesność prowadzenia pomiarów w węzłach do obliczeń przyjęto wartości średnie.
Na podstawie różnicy ciśnienia między węzłami obliczono przepływność i oporność odcinków sieci.

## Slide 10: Odcinek I
Odcinek nr I znajdował się między węzłem nr 2 na ul. Traugutta oraz węzłem nr 29 na skrzyżowaniu al. Armii Krajowej i ul. Obrońców Westerplatte

## Slide 11: Odcinek II
Odcinek nr II zlokalizowany był pomiędzy węzłem nr 35 – wyjście z pompowni do skrzyżowania ul. PCK i ul. Borelowskiego w węźle 46

## Slide 12: Wartości przepływności i oporności przewodów odcinka I
Odcinek I
  Materiał: PE, DN=200 mm, L=922 m
  Oporność:
    C= 6,39 s2/m6
    C= 8,72 s2/m6
  Przepływność:
    M= 0,061 m3/s
    M=0,023 m3/s

## Slide 13: Wartości przepływności i oporności przewodów odcinka II
Odcinek II
  Materiał: Żeliwo, DN=100 mm, L=414 m
  Oporność:
    C= 15,38 s2/m6
    C= 15,65 s2/m6
  Przepływność:
    M= 0,006 m3/s
    M=0,008 m3/s

## Slide 14: Wnioski
Pojęcie wzrostu oporności i spadku przepływności przewodów w trakcie eksploatacji jest pojęciem rzadko wykorzystywanym w projektowaniu sieci.
Przewód wykonany z PE charakteryzuje lepsza przepływność co oznacza mniejsze straty liniowe w stosunku do odcinka wykonanego z żeliwa
Obliczone wartości przepływności oraz oporności wskazują na prawidłową eksploatację sieci i brak konieczności wymiany przewodów